**Извещение о проведении электронного аукциона**

для закупки №0131300046224000010

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Общая информация** |  |
| Номер извещения | 0131300046224000010 |
| Наименование объекта закупки | Приобретение светового оборудования для дома культуры в п. Колодезный Каширского муниципального района Воронежской области |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АО «Сбербанк-АСТ» |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| Размещение осуществляет | Уполномоченный орган АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| **Контактная информация** |  |
| Организация, осуществляющая размещение | АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 396350, Воронежская обл, Каширский р-н, Каширское с, УЛИЦА ОЛИМПИЙСКАЯ, 3 |
| Место нахождения | Российская Федерация, 396350, Воронежская обл, Каширский р-н, Каширское с, УЛИЦА ОЛИМПИЙСКАЯ, 3 |
| Ответственное должностное лицо | Терехова Елена Николаевна |
| Адрес электронной почты | eterehova@govvrn.ru |
| Номер контактного телефона | 8-47342-41140 |
| Факс | Информация отсутствует |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| **Информация о процедуре закупки** |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок | 29.02.2024 08:00 |
| Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги | 29.02.2024 |
| Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 04.03.2024 |
| **Условия контрактов** |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 449 292.98 Российский рубль |
| Идентификационный код закупки | 243361300127036130100100080010000244 |
| **Требования заказчиков** |  |
| **1 АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОДЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ** |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 449 292.98 Российский рубль |
| **Информация о сроках исполнения контракта и источниках финансирования** | |
| Дата начала исполнения контракта | с даты заключения контракта |
| Дата окончания исполнения контракта | 01.04.2024 |
| Закупка за счет бюджетных средств | Да |
| Наименование бюджета | Бюджет Колодезянского сельского поселения Каширского муниципального района |
| Вид бюджета | Местный бюджет |
| Код территории муниципального образования | 20620416: Муниципальные образования Воронежской области / Муниципальные районы Воронежской области / Каширский муниципальный район / Сельские поселения Каширского муниципального района / Колодезянское |
| Закупка за счет собственных средств организации | Нет |
| **Финансовое обеспечение закупки** |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Всего: | Оплата за 2024 год | Оплата за 2025 год | Оплата за 2026 год | Сумма на последующие годы | | 449292.98 | 449292.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| **Этапы исполнения контракта** |  |
| Контракт не разделен на этапы исполнения контракта | |
| **Финансирование за счет бюджетных средств** |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Код бюджетной классификации Российской Федерации** | **Сумма контракта (в валюте контракта)** | | | | | **на 2024 год** | **на 2025 год** | **на 2026 год** | **на 2027 год** | | 914080102101L4670244 | 449292.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Итого | 449292.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Воронежская область, Каширский район, п. Колодезный |
| Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ | Да |
| **Обеспечение заявки** |  |
| Обеспечение заявок не требуется |  |
| **Обеспечение исполнения контракта** |  |
| Требуется обеспечение исполнения контракта |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта | 5.00% |
| Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению | Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого при осуществлении закупки, типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого при осуществлении закупки, перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, форма такого требования, а также особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного ч. 8 ст. 45 Закона № 44-ФЗ установлен Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
| Платежные реквизиты | "Номер расчётного счёта"03231643206204163100  "Номер лицевого счёта"02313021970  "БИК"012007084  "Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г. Воронеж  "Номер корреспондентского счета"40102810945370000023 |
| **Требования к гарантии качества товара, работы, услуги** | |
| Требуется гарантия качества товара, работы, услуги | Да |
| Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара |  |
| Требования к гарантии производителя товара |  |
| Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок эксплуатации товара, установленный Поставщиком на товар, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев и исчисляется с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. |
| **Обеспечение гарантийных обязательств** |  |
| Требуется обеспечение гарантийных обязательств |  |
| Размер обеспечения гарантийных обязательств | 4492.93 Российский рубль |
| Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению | Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение гарантийных обязательств необходимо предоставить до оформления итогового документа о приемке товара. |
| Платежные реквизиты | "Номер расчетного счета"03231643206204163100  "Номер лицевого счета"02313021970  "БИК"012007084  "Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г. Воронеж  "Номер корреспондентского счета"40102810945370000023 |
| **Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта** | |
| Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется | |
| **Дополнительная информация** | Информация отсутствует |
| **Объект закупки** |  |
| Российский рубль | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип объекта закупки** | **Товар** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Код позиции** | **Характеристики товара, работы, услуги** | | | | |  |  | | --- | --- | | **Заказчик** | **Количес**  **тво** | | **Единица измерения** | **Цена за единицу** | **Стоимость позиции** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 |  |  |  |  | |  |  | | --- | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОДЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 2 | | Штука | 28850.49 | 57700.98 |
| Количество источников света | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество вспышек в режиме стробоскопа в секунду | ≤ 25 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вид управления со встроенного пульта | Управление режимом стробирования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Управление диммером |  |
| Требования к комплектации | Кашетирующие шторки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструктивные особенности | Наличие дисплея |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксированный угол раскрытия луча | ≥ 50 и < 70 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Класс защиты светильника | IP20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип соединителя питания | IEC |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип соединителя порта управления | XLR-3 pin |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протокол управления | DMX512 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип светораспределения прожектора | Симметричное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет излучения | Теплый белый (WW) |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
| Холодный белый (CW) |  |
| Система управления цветосмешением | Аддитивная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общая мощность источников света | > 180 и ≤ 200 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип источника света | Светодиод |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип прожектора | Заливного света |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 |  |  |  |  | |  |  | | --- | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОДЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 4 | | Штука | 26961.75 | 107847.00 |
| Количество источников света | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Фиксированный угол раскрытия луча | ≥ 10 и < 20 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Потребляемая мощность | > 80 и ≤ 90 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Угол поворота по вертикали (Tilt) | ≥ 275 и < 350 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Угол поворота по горизонтали (Pan) | ≥ 530 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Протокол управления | DMX512 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общее количество статичных трафаретов (гобо) | ≥ 9 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Общее количество цветов на колесах цвета с цветными светофильтрами (без учета белого) | ≥ 7 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип светораспределения прожектора | Симметричное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет излучения | Белый (W) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общая мощность источников света | > 50 и ≤ 60 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип источника света | Светодиод |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип прожектора | Полноповоротный BEAM |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 |  |  |  |  | |  |  | | --- | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОДЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 3 | | Штука | 22135.00 | 66405.00 |
| Количество источников света | ≥ 4 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Требования к комплектации | Кашетирующие шторки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструктивные особенности | Наличие дисплея |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксированный угол раскрытия луча | ≥ 20 и < 30 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Тип соединителя порта управления | XLR-3 pin |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протокол управления | DMX512 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип светораспределения прожектора | Симметричное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Угол раскрытия луча, на котором освещенность соответствует требуемому уровню | ≥ 20 и < 30 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Цвет излучения | Теплый белый (WW) |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
| Холодный белый (CW) |  |
| Общая мощность источников света | > 180 и ≤ 200 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип источника света | Светодиод |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип прожектора | Заливного света |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 |  |  |  |  | |  |  | | --- | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОДЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 8 | | Штука | 21095.00 | 168760.00 |
| Количество источников света | ≥ 18 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Конструктивные особенности | Наличие дисплея |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксированный угол раскрытия луча | ≥ 20 и < 30 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Тип соединителя порта управления | XLR-3 pin |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Протокол управления | DMX512 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип светораспределения прожектора | Симметричное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет излучения | Янтарный (A) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Зеленый (G) |  |
| Синий (B) |  |
| Белый (W) |  |
| Красный (R) |  |
| Общая мощность источников света | > 10 и ≤ 20 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип источника света | Светодиод |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип прожектора | PAR |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Прожектор сценического освещения | 27.40.33.190-00000002 |  |  |  |  | |  |  | | --- | --- | | АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛОДЕЗЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 2 | | Штука | 24290.00 | 48580.00 |
| Количество источников света | ≥ 5 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Вид управления со встроенного пульта | Управление режимом стробирования |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
| Управление диммером |  |
| Вид коммутации | Сквозной выход питания |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Конструктивные особенности | Наличие дисплея |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Фиксированный угол раскрытия луча | ≥ 20 и < 30 | Градус (плоского угла) | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| Протокол управления | DMX512 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип светораспределения прожектора | Симметричное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Цвет излучения | Янтарный (A) |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики |
| Зеленый (G) |  |
| Синий (B) |  |
| Белый (W) |  |
| Красный (R) |  |
| Система управления цветосмешением | Аддитивная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Общая мощность источников света | > 140 и ≤ 160 | Ватт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Тип источника света | Светодиод |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип прожектора | Линейный (BAR) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Итого: 449292.98 Российский рубль

**Преимущества и требования к участникам**

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид требования** | **Нормативно-правовой акт** | **Обстоятельства, допускающие исключение из установленных запретов или ограничений** | **Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения допуска** | **Примечание** |
| Условие допуска | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 |  |  | Установлено в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н (Приложение №1) |
| Ограничение допуска | Постановление Правительства РФ N 878 от 10.07.2019 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" |  |  | Установлено ограничение допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 878 от 10.07.2019) |

Перечень прикрепленных документов

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

1 Приложение 5 - Часть 4. Обоснование начальной (максимальной) цены

**Проект контракта**

1 Приложение 3- Часть 2. Проект контракта

**Описание объекта закупки**

1 Приложение 4 - Часть 3. Описание объекта закупки

**Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке**

1 Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

**Дополнительная информация и документы**

Документы не прикреплены